山东华蓝化工有限公司2026年度危险废物污染防治信息公开

| 序号 | 废物名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生环节 | 危害特性 | 安全措施 | 处置方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废盐 | HW12 | 264-011-12 | 三效蒸发器 | 毒性 | 密闭储存、分类收集等。 | 处置 | 王爱国 13581153287 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 碳滤工序及尾气吸收 | 毒性 | 密闭储存、分类收集等。 | 处置 | 张玉海18763033683 马士波15905432514 吴建新13854393655 王爱国13581153287 黄平涛15865408371 |
| 3 | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | 导热油炉 | 易燃性、毒性 | 密闭贮存、远离火种、分类收集、防止流失。 | 处置 | 张朋凯 15054310403 |
| 4 | 废污泥 | HW12 | 264-012-12 | 污水压滤机 | 毒性 | 密闭储存、分类收集。 | 处置 | 王爱国 13581153287 |
| 5 | 废包装物 | HW49 | 900-041-49 | 生产过程 | 毒性、感染性 | 密闭储存、分类收集等 | 处置 | 张玉海18763033683 马士波15905432514 吴建新13854393655 王爱国13581153287 黄平涛15865408371 |
| 6 | 脱附再生废冷凝液 | HW12 | 264-011-12 | 生产过程 | 毒性 | 密闭储存、远离火种 | 回收利用 | 马士波15905432514 吴建新13854393655 |
| 7 | 废滤布 | HW49 | 900-041-49 | 污水压滤机 | 毒性 | 密闭储存、分类收集。 | 处置 | 王爱国 13581153287 |
| 地址：滨州市无棣县埕口镇鲁北集团院内 |  |  |  |  | 公司24小时值班电话：0543-8106166 |  |  |  |

应急措施：危险废物发生泄漏时，各相关岗位停止作业，关闭相关的机泵、电源、相邻贯通的工艺阀门。由污染处置组人员立即戴好防护眼镜等防护用品进入现场。首先查看现场有无中毒及受伤人员，若有人员中毒或受伤，应以最快速度将中毒受伤者救离现场，并迅速送医。其次切断火险源、泄漏源，并进行现场隔离，严格限制人员出入，防止泄漏危险废物进入下水道、雨水沟，废水全部导入事故水池，打入污水处理站处理。